## Deckblatt
Kommunalgebäudeausweis Vorarlberg - reduziert beheizte Gebäude - Version 2025-1 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Gewährung von Bedarfszuweisungsmittel, 2025
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp
Standortgemeinde
Funktion des Gebäudes
Architekt
Baubeginn
Zeitpunkt der Fertigstellung
Minuspunkte (Bagatellverletzung, Mindestanforderungen bei isoliert stehendem Gebäude nicht erfüllt) | 0 | 0
KGA-Bewertungspunkte | 90 | -30
-50
KGA -Prüfer |  | -60
-70
Genaue Firmenbezeichnung des KGA-Prüfers
Name des KGA Prüfers
KGA - Erstelldatum
Der KGA-Prüfer bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Kommunalgebäudeausweises mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittel t wurden, eine PrüferAussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem KGA-Prüfer bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
Datum
Firmen-Stampiglie und Unterschrift

## Punktevergabe
Kommunalgebäudeausweis Vorarlberg - reduziert beheizte Gebäude Version 2025-1 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [14 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Volumen (überbaute Volumen bzw. falls vorhanden konditioniertes Volumen)
Anmerkungen:
vollkonditioniert | 1 | m³ |  |  | Eingabefelder
gering beheizt | 1 | m³ |  |  | Rechenfelder
frostfrei | 1 | m³
unkonditioniert (offen) | 1 | m³ |  | Gesamt
Summe | 4 | m³ |  | 90 | 180 |  | Teilbepunktung | [8 empty] | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
[7 empty] | Vollkonditioniert |  | Gering beheizt (+6°C bis 17°C) |  | frostfrei (bis 5°C beheizt) |  | unkonditioniert (offen)
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte | [10 empty] | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
A |  |  | Prozess- und Planungsqualität | 361.25 | 90 | 0 | 290 | 120 | 335 | 195 | 400 | 22.5 | 420 | 22.5
A | 1. | 1 | Durchführung eines Architekturwettbewerbes und Festlegung eines Nachhaltigkeitstandards in Architektenvereinbarungen |  | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
A | 1 | 2 | vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
A | 1 | 3 | Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen |  | 90 | 0 | 120 | 120 | 195 | 195 | 270 | 22.5 | 270 | 22.5
A | 1. | 4 | Biodiversität und Klimafolgenanpassung |  | 0 | 10 | 60 | 0 | 75 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0
A | 1 | 4 | Nicht relevant im KGA minderbeheizte Gebäude |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | 5 | Haustechnik-Konzept |  | 0 |  | 30 | 0 | max. 30 | 0
A | 1. | 6 | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit |  | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 0
A | 1. | 7 | Regenwassernutzung |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
B | 1 | b | Energie und Versorgung | 246.25 | 0 | 0 | 340 | 0 | 320 | 0 | 185 | 0 | 140 | 0
B | 1. | 1.1b | Heizwärmebedarf HWBSK |  |  | 15 | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben:
B | 1. | 1.2b | LEKT-Wert |  |  | 25
B | 1. | 2b | Kühlbedarf KBSK |  |  | 50
B | 1. | 3b | Primärenergiebedarf PEBSK
B | 1. | 4b | Emissionen CO2-Äquivalente |  |  |  | Punkte Kommision = 0 |  | Punkte Kommision = 0 |  | Punkte Kommision = 0 |  | Punkte Kommision = 0
B | 1. | 5b | Nutzung erneuerbarer Energiequellen |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
B | 1. | 6b | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) |  |  | 10 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | Gesundheit und Komfort | 43.75 | 0 |  | 125 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 1 |  | Thermischer Komfort | 31.25 | 0 |  | 75 | 0 | 50 | 0
C | 1 | 1 | Thermischer Komfort im Sommer |  | 0 |  | 75 | 0 | 50 | 0
C | 1 | 2 | Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte |  | 0 |  | 10 | 0
C | 2 |  | Raumluftqualität | 17.5 | 0 |  | 70 | 0
C | 2 | 1 | Messung Raumluftqualität |  | 0 |  | 70 | 0
D |  |  | Baustoffe und Konstruktion | 338.75 | 0 |  | 245 | 0 | 280 | 0 | 400 | 0 | 430 | 0
D | 1 |  | Vermeidung kritischer Stoffe und Kreislaufwirtschaft | 97.5 | 0 |  | 65 | 0 | 85 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
D | 1 | 1 | Vermeidung von PVC, Kältemittel, Kupfer/Zink und Bioziden |  | 0 |  | 45 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0
D | 1. | 2 | Einsatz von Recyclingbeton |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
D | 1. | 3 | Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile |  | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
D | 2 |  | Ökologie der Baustoffe und Konstruktionen | 280 | 0 |  | 205 | 0 | 235 | 0 | 330 | 0 | 350 | 0
D | 2 | 1 | Ökologische Kennwerte des Gebäudes (OI3 BG3, GWP Total) |  | 0 |  | 165 | 0 | 175 | 0 | 220 | 0 | 240 | 0
D | 2 | 2 | Entsorgungsindikator (EI10) |  | 0 |  | 55 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 120 | 0
|  |  | Gesamt | 1000 | 90

## A 1.3
A 1.3 Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
Kriterium | Punkte (gesamt max. 120) |  | Auswertung |  |  | Anmerkungen:
1. Ökologische Bauteiloptimierung in der Planung | 10 |  | 10 | 0 | 10
Gibt es eine Dokumentation zur ökologischen Bauteiloptimierung im Rahmen der Planungsphase
2. Berücksichtigung ökologischer Kriterien in den relevanten Ausschreibungen und Aufträgen | Ökobaukriterien |  | 30
100 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | max. 30 |  |  | 0
Für jedes relevante Gewerk, welches nicht mit allen relevanten Kriterien ökologisch ausgeschrieben wurde, werden 5 Punkte abgezogen. Dieser Punkteabzug kommt auch bei nachträglichen Beauftragungen abweichend von den ökologischen Kriterien zur Anwendung |  |  |  | 10 | 0
|  |  |  | 15 | 10
3. Produktdeklaration | Ökobaukriterien |  | 20 | 20 | 30
Alle relevanten Gewerke, die mit ökologischen Kriterien ausgeschrieben wurden, haben die eingesetzten Bauprodukte in PD-Listen deklariert. Alle in den PD-Listen angeführten Bauprodukte wurden auf Konformität zu den lt. Ausschreibung einzuhaltenden ökologischen Kriterien überprüft. | 20 |  |  | 25 | 0
4. Ökologische Bauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn auch Punkte bei 2. und 3. vergeben wurden) |  |  | 30 | 30 | 20
Baustellenbegehungen und Dokumentation regelmäßig dem Baufortschritt entsprechend | 30 |  |  | 10 | 30
Stichprobenartig (mehr als 3 Gewerke nicht erfasst oder andere Anforderungen an Begehungen/ Dokumentationen abweichend von der Festlegung in den Erläuterungen) | 10
5. Förderung regionaler Holzwirtschaft durch die Kommune | Mit HVH Nachweis oder gleichwertig (Nachweisliche Einhaltung HVH Kriterien) | Ohne HvH Nachweis |  | 0 | 0
Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien) werden die Punkte in der linken Spalte vergeben. Wird Fichte, Tanne, Esche oder Buche eingesetzt und nicht nachweislich regionales Holz gemäß den hier vorliegenden Bestimmungen eingesetzt, werden die Punkte der rechten Spalte vergeben. |  |  |  | 8 | 3
Konstruktiver Holzbau (Bepunktung nur bei Holz- bzw. Mischbauten) | 16 | 8 | 16 | 16 | 6
Fassade (bei mehr als der Hälfte der Fassadenfläche) | 6 | 3 | 6 | 0
Fenster mind. 80% aus entsprechendem Holz und 100% der Fenster PVC-frei | 10 | 5 |  | 5
Fußbodenbelag Massivholz (z.B. Massivparkett, Dielenboden; Mehrschichtparkett mit einer Nutzschichtstärke von mind. 6mm; mehr als die Hälfte der konditionierten Flächen (Zonen mit einer geplanten Raumtemperatur von mind. 18°C) als Vollholzkonstruktion) | 10 | 5 | 10 | 10
Summe |  |  | 120

## A 1.4
A 1.4 Biodiversität und Klimawandelanpassung
Eingabe Dach- und Grundfläche | [8 empty] | Anmerkungen:
Flächen | Bestimmung des Anteils der begrünbaren Dachfläche an der Gesamtdachfläche. Es ist jeweils die projezierte Dachfläche anzusetzen. | Größe der begrünbaren projezierten Dachflächen | m2
|  | Größe der projezierten Dachflächen | m2 |  |  | Keine Eingabe
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 60) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen:
Fachberatung | Fachberatung für eine naturnahe und naturverträgliche Gebäude- und Außengestaltung | Beratungsprotokoll | 4 | 0 | 0 | 4
| Nachweis: Beratungsprotokoll |  | Max. 4 | 0
Dachbegrünung | Gründach mit >= 10 cm Dacherde bei (Mit-) Verwendung von lokalem Boden (mind. 50%) oder Substrat aus lokalem Material (z.B. Grünschnittkompost – Sand-Gemisch) PV-Gründach-Kombination (trockenheitsverträgliche Vegetation, Substrathöhe im Mittel mind. 8cm) Gründach mit überwiegend mineralischem Substrat > 14 cm (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 14 |  | 0 | 7 | 14
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7
| Gründach mit < 14 cm Substratdicke (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7 |  | 0 | 4 | 7
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 4
| Strukturen und Elemente am Gründach | Statisch angepasste Modellierung der Substrathöhen (>20 cm auf 5% der begrünten Dachfläche) + eine der folgenden Maßnahmen: • Totholzbereiche (> 2 m² Grundfläche) • Sand- oder Wandkieslinsen (> 2 m² Grundfläche) • Wasserflächen, Tümpel > 2 m² • Verwendung von autochthonem Saatgut | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 16 | 0 |  | 16
Vertikalbegrünung | Fassaden der Haupt- und Nebengebäude begrünt (> 15 % der opaken Fläche der untersten 10m Gebäudehöhe) oder im entsprechenden Ausmaß ein anderes Bauwerk | mehr als eine Gebäudefassade begrünt | 5 |  | 0 | 3 | 5
|  | bis zu einer Gebäudefassade begrünt oder entsprechend ein anderes Bauwerk | 3
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 5 | 0
Naturnahe Außenflächen | Erhalt und / oder Schaffung landschaftsprägender und naturnaher Elemente | Von mindestens zwei heimischen bzw. südeuropäischen Laub- oder Obstbäumen | 4 |  | 0 | 4
|  | Von einer Gehölzinsel oder Wildhecke (>3 m breit und >5 m lang) mit natürlichem Unterwuchs und heimischen Arten in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von drei verschiedenen heimischen Sträuchern in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 2
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit gebietseigenen Wildpflanzenarten (25% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit gebietseigenen Wildpflanzenarten (10% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 2
|  | Von Trockensteinmauern (Länge > 3 m), Natursteinhaufen (> 3 m² Grundfläche) oder Totholzelemente (Benjeshecke, Wurzelstöcke, Baumstämme) | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 12 | 0
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Vogelsichere Gestaltung der Glasflächen | 3 |  | 0 | 3
|  | Insektenfreundliche Lichtgestaltung | 2 |  | 0 | 2
|  | Erhalt oder Schaffung von Quartieren für gebäudebrütende Wildtiere | 1 |  | 0 | 1
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 6 | 0
Klimawandelanpassung am Gebäude und im Außenraum | Erhalt und / oder Schaffung von unversiegelten, versickerungsfähigen Außenflächen (inkl. Parkplätze) | > 80 % Anteil der Außenfläche sind unversiegelt | 8 |  | 0 | 2 | 5 | 8
|  | 60 - 80 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 5
|  | 40 - 60 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 2
| Naturnah gestaltete Sickerbecken, Mulden oder Gerinne zur temporären Wasserrückhaltung | 10 % der versiegelten und teilversiegelten Außenfläche wird oberirdisch zurückgehalten oder versickert | 5 |  | 0 | 5
| Schutz vor Überschwemmungen | Darstellung der Fließwege des Niederschlagswassers auf dem Grundstück durch einen Außenanlagenplan im Maßstab 1:200-1:300 | 5 |  | 0 | 5
| Vermeidung von Überhitzung | Verwendung von Materialien mit hellen Oberflächen und hohem Rückstrahlevermögen | 5 |  | 0 | 5
| Nachweis: siehe KGA Erläuterungen |  | Max. 20 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.5
A 1.5 Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 30) | Punkte | 0 | Anmerkungen:
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) mit energetisch relevanten Auslegungsdaten, i.d.R. vor der Baueingabe aber jedenfalls vor Ausschreibung der Gebäudetechnik, durch externe, fachkundige Personen 1) | 20 |  | 20
Konzept für Betrieb & Wartung | Konzept für den Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messkonzept (Lastenheft) inkl. Einschulung der relevanten Personen (Bestätigung). Das Konzept soll hierbei die schalttechnischen Zusammenhänge ebenso beschreiben wie die getroffenen Einstellungen. Die eingeschulte Person sollte in regelmäßigen Abständen die Verbrauchszähler ablesen (evt. einsehbar über die GLT) und dokumentieren, damit etwaige Überverbräuche festgestellt und bei Bedarf die Einstellungen hin zu einem niedrigen Energieverbrauch optimiert werden können. | 10 |  | 0
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) - MUSSKRITERIUM | M (0) |  | 10
Summe |  |  | 0
1) als externe, fachkundige Personen zählen in diesem Zusammenhang Fachpersonen (Ingenieure der Gebäudetechnik, Versorgungstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Energieingenieurwesen (Schwerpunkt Gebäude), Technischen Gebäudeausrüstung oder HTL-Absolventen mit Schwerpunkt Technische Gebäudeausrüstung oder Meister der Heizungs- und Lüftungstechnik oder Mitarbeiter in HSL-Planungsbüros mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung. Diese externe Personen dürfen hierbei nicht im selben Planungsbüro arbeiten, welches mit der Anlagenplanung beauftragt ist.

## A 1.6
A 1.6 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von innen- und Außenflächen | Bei Erreichbarkeit maximal 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 6 |  | 0 | 3 | 6
| Bei Erreichbarkeit über 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs und mit Reinigungsstange reinigbar für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 3
| mehr als 3,00 m über dem Fussboden, wobei Reinigung nicht mit Reinigungsstange oder Trittleiter möglich ist |  | 0
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise |  | max. 6 | 0
Schmutzfangzonen | Bodenbündig eingebaute Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten vor und hinter den Eingangszonen | Vorhanden an allen Eingangszonen | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage, Art und Weise |  | max. 3 | 0
Sockelleisten/ wischfester Anstrich im Sockelbereich | Schutz des Sockelbereichs von Wänden vor Verschmutzung und Beschädigung durch die Fußbodenreinigung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise |  | max. 2 | 0
Inspektions- und wartungsrelevante Technische Anlagen | Revisionierbarkeit | Gegeben | 2 |  | 0 | 2
| Beschriftung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise; Abstimmungsprotokoll |  | max. 4 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.7
A 1.7 Regenwassernutzung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Punkte |  | Anmerkungen:
Nutzung des Regenwassers zur Bewässerung der Außenanlagen | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (40l pro m² zu bewässernde Außenfläche) oder nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 5 |  | 0
Nutzung des Regenwassers für WC- und Urinalspülung | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (30l pro WC / 10l pro Urinal pro Nutzungstag) oder Dimensionierung nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 7 |  | 5
Summe |  |  | 0 | 0
7

## Komm. Beurteilung
Kommissionelle Beurteilung des Block B
Kommissionelle Beurteilung (vollkonditionierter Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105% |  |  |  | Überschrift dieses Blockes bleibt und ergänzend vollkonditioniert
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (gering beheizter Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| LEK-Wert |  | 100% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 20% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (frostfreier Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| LEK-Wert |  | 100% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (unkonditionierter Bereich, offener Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| LEK-Wert |  | 100% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad

## B1b (hidden)
B 1b Heizwärmebedarf HWBSK, Primärenergiebedarf und Emissionen CO2-Äquivalente nach OIB RL 6 2019 für vollkonditionierten Bereich (falls ein Energieausweis erforderlich ist) |  |  |  | Rechenfelder
Eingabefeld OIB RL-6 2019 | Punkte |  | Anmerkungen: | Eingabefeld OIB RL-6 |  |  | Anmerkungen:
A/V-Verhältnis |  | 1/m |  | A/V-Verhältnis | 0 | 1/m
Brutto-Volumen |  | m³ |  | Brutto-Volumen |  | m³
Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a)
LEKT-Wert |  |  |  | LEKT-Wert
Gebäudehüllfläche |  | m² |  | Gebäudehüllfläche |  | m²
Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m² |  | Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m²
Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K |  | Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K
Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a)
Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a) |  | Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a)
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a) |  | Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a)
Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) |  | kWh/(m²a) |  | Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) | 0 | kWh/(m²a)
CO2;SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a)
Photovoltaik Export PVExport;SK |  | kWh/(m²a) |  | Photovoltaik Export PVExport;SK | 0 | kWh/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  |  | Ergebnisse
korrigierter LEKT-Wert |  |  |  | korrigierter LEKT-Wert
Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a)
CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a)
HWBSK-Punkte |  |  |  | HWBSK-Punkte
LEKT-Punkte |  |  |  | LEKT-Punkte
KBSK-Punkte |  |  |  | KBSK-Punkte
PEBSK-Punkte |  |  |  | PEBSK-Punkte
CO2;SK-Punkte |  |  |  | CO2SK-Punkte
[5 empty] | Wert | Punkte
|  |  |  | HWB-Grenzwerte oben | 52 | 0
|  |  |  | HWB-Grenzwerte unten | 15 | 40
|  |  |  | LEK-Grenzwert oben | 24 | 0
|  |  |  | LEK-Grenzwert unten | 15 | 50
|  |  |  | KB-Grenzwerte oben | 30 | 0
|  |  |  | KB-Grenzwerte unten | 12 | 45
|  |  |  | PEB-Grenzwerte oben | 112 | 0
|  |  |  | PEB-Grenzwerte unten | 43 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 18 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 0 | 135

## B1b Graphik (hidden)
Minderbeheizte Gebäude
| Heizwärmebedarf |  | LEKT |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente
| Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
| 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135
| 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 45 | 1 | 120 | 1 | 127.5
| 2 | 40 | 2 | 50 | 2 | 45 | 2 | 120 | 2 | 120
| 3 | 40 | 3 | 50 | 3 | 45 | 3 | 120 | 3 | 112.5
| 4 | 40 | 4 | 50 | 4 | 45 | 4 | 120 | 4 | 105
| 5 | 40 | 5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 120 | 5 | 97.5
| 6 | 40 | 6 | 50 | 6 | 45 | 6 | 120 | 6 | 90
| 7 | 40 | 7 | 50 | 7 | 45 | 7 | 120 | 7 | 82.5
| 8 | 40 | 8 | 50 | 8 | 45 | 8 | 120 | 8 | 75
| 9 | 40 | 9 | 50 | 9 | 45 | 9 | 120 | 9 | 67.5
| 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 45 | 10 | 120 | 10 | 60
| 11 | 40 | 11 | 50 | 11 | 45 | 11 | 120 | 11 | 52.5
| 12 | 40 | 12 | 50 | 12 | 45 | 12 | 120 | 12 | 45
| 13 | 40 | 13 | 50 | 13 | 42.5 | 13 | 120 | 13 | 37.5
| 14 | 40 | 14 | 50 | 14 | 40 | 14 | 120 | 14 | 30
| 15 | 40 | 15 | 50 | 15 | 37.5 | 15 | 120 | 15 | 22.5
| 16 | 38.9189 | 16 | 44.4444 | 16 | 35 | 16 | 120 | 16 | 15
| 17 | 37.8378 | 17 | 38.8889 | 17 | 32.5 | 17 | 120 | 17 | 7.5
| 18 | 36.7568 | 18 | 33.3333 | 18 | 30 | 18 | 120 | 18 | 0
| 19 | 35.6757 | 19 | 27.7778 | 19 | 27.5 | 19 | 120 | 19 | 0
| 20 | 34.5946 | 20 | 22.2222 | 20 | 25 | 20 | 120 | 20 | 0
| 21 | 33.5135 | 21 | 16.6667 | 21 | 22.5 | 21 | 120 | 21 | 0
| 22 | 32.4324 | 22 | 11.1111 | 22 | 20 | 22 | 120 | 22 | 0
| 23 | 31.3514 | 23 | 5.5556 | 23 | 17.5 | 23 | 120 | 23 | 0
| 24 | 30.2703 | 24 | 0 | 24 | 15 | 24 | 120 | 24 | 0
| 25 | 29.1892 | 25 | 0 | 25 | 12.5 | 25 | 120 | 25 | 0
| 26 | 28.1081 | 26 | 0 | 26 | 10 | 26 | 120 | 26 | 0
| 27 | 27.027 | 27 | 0 | 27 | 7.5 | 27 | 120 | 27 | 0
| 28 | 25.9459 | 28 | 0 | 28 | 5 | 28 | 120 | 28 | 0
| 29 | 24.8649 | 29 | 0 | 29 | 2.5 | 29 | 120 | 29 | 0
| 30 | 23.7838 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 120 | 30 | 0
| 31 | 22.7027 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 120
| 32 | 21.6216 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 120
| 33 | 20.5405 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 120
| 34 | 19.4595 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 120
| 35 | 18.3784 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 120
| 36 | 17.2973 |  |  | 36 | 0 | 36 | 120
| 37 | 16.2162 |  |  | 37 | 0 | 37 | 120
| 38 | 15.1351 |  |  | 38 | 0 | 38 | 120
| 39 | 14.0541 |  |  | 39 | 0 | 39 | 120
| 40 | 12.973 |  |  | 40 | 0 | 40 | 120
| 41 | 11.8919 |  |  |  |  | 41 | 120
| 42 | 10.8108 |  |  |  |  | 42 | 120
| 43 | 9.7297 |  |  |  |  | 43 | 120
| 44 | 8.6486 |  |  |  |  | 44 | 118.2609
| 45 | 7.5676 |  |  |  |  | 45 | 116.5217
| 46 | 6.4865 |  |  |  |  | 46 | 114.7826
| 47 | 5.4054 |  |  |  |  | 47 | 113.0435
| 48 | 4.3243 |  |  |  |  | 48 | 111.3043
| 49 | 3.2432 |  |  |  |  | 49 | 109.5652
| 50 | 2.1622 |  |  |  |  | 50 | 107.8261
| 51 | 1.0811 |  |  |  |  | 51 | 106.087
| 52 | 0 |  |  |  |  | 52 | 104.3478
| 53 | 0 |  |  |  |  | 53 | 102.6087
| 54 | 0 |  |  |  |  | 54 | 100.8696
| 55 | 0 |  |  |  |  | 55 | 99.1304
| 56 | 0 |  |  |  |  | 56 | 97.3913
| 57 | 0 |  |  |  |  | 57 | 95.6522
| 58 | 0 |  |  |  |  | 58 | 93.913
| 59 | 0 |  |  |  |  | 59 | 92.1739
| 60 | 0 |  |  |  |  | 60 | 90.4348
| 61 | 0 |  |  |  |  | 61 | 88.6957
| 62 | 0 |  |  |  |  | 62 | 86.9565
| 63 | 0 |  |  |  |  | 63 | 85.2174
| 64 | 0 |  |  |  |  | 64 | 83.4783
| 65 | 0 |  |  |  |  | 65 | 81.7391
| 66 | 0 |  |  |  |  | 66 | 80
| 67 | 0 |  |  |  |  | 67 | 78.2609
| 68 | 0 |  |  |  |  | 68 | 76.5217
| 69 | 0 |  |  |  |  | 69 | 74.7826
| 70 | 0 |  |  |  |  | 70 | 73.0435
| 71 | 0 |  |  |  |  | 71 | 71.3043
| 72 | 0 |  |  |  |  | 72 | 69.5652
| 73 | 0 |  |  |  |  | 73 | 67.8261
| 74 | 0 |  |  |  |  | 74 | 66.087
| 75 | 0 |  |  |  |  | 75 | 64.3478
| 76 | 0 |  |  |  |  | 76 | 62.6087
| 77 | 0 |  |  |  |  | 77 | 60.8696
[7 empty] | 78 | 59.1304
[7 empty] | 79 | 57.3913
[7 empty] | 80 | 55.6522
[7 empty] | 81 | 53.913
[7 empty] | 82 | 52.1739
[7 empty] | 83 | 50.4348
[7 empty] | 84 | 48.6957
[7 empty] | 85 | 46.9565
[7 empty] | 86 | 45.2174
[7 empty] | 87 | 43.4783
[7 empty] | 88 | 41.7391
[7 empty] | 89 | 40
[7 empty] | 90 | 38.2609
[7 empty] | 91 | 36.5217
[7 empty] | 92 | 34.7826
[7 empty] | 93 | 33.0435
[7 empty] | 94 | 31.3043
[7 empty] | 95 | 29.5652
[7 empty] | 96 | 27.8261
[7 empty] | 97 | 26.087
[7 empty] | 98 | 24.3478
[7 empty] | 99 | 22.6087
[7 empty] | 100 | 20.8696
[7 empty] | 101 | 19.1304
[7 empty] | 102 | 17.3913
[7 empty] | 103 | 15.6522
[7 empty] | 104 | 13.913
[7 empty] | 105 | 12.1739
[7 empty] | 106 | 10.4348
[7 empty] | 107 | 8.6957
[7 empty] | 108 | 6.9565
[7 empty] | 109 | 5.2174
[7 empty] | 110 | 3.4783
[7 empty] | 111 | 1.7391
[7 empty] | 112 | 0
[7 empty] | 113 | 0
[7 empty] | 114 | 0
[7 empty] | 115 | 0
[7 empty] | 116 | 0
[7 empty] | 117 | 0
[7 empty] | 118 | 0
[7 empty] | 119 | 0
[7 empty] | 120 | 0
[7 empty] | 121 | 0
[7 empty] | 122 | 0
[7 empty] | 123 | 0
[7 empty] | 124 | 0
[7 empty] | 125 | 0
[7 empty] | 126 | 0
[7 empty] | 127 | 0
[7 empty] | 128 | 0
[7 empty] | 129 | 0
[7 empty] | 130 | 0
[7 empty] | 131 | 0
[7 empty] | 132 | 0
[7 empty] | 133 | 0
[7 empty] | 134 | 0
[7 empty] | 135 | 0
[7 empty] | 136 | 0
[7 empty] | 137 | 0
[7 empty] | 138 | 0
[7 empty] | 139 | 0
[7 empty] | 140 | 0
[7 empty] | 141 | 0
[7 empty] | 142 | 0
[7 empty] | 143 | 0
[7 empty] | 144 | 0
[7 empty] | 145 | 0
[7 empty] | 146 | 0
[7 empty] | 147 | 0
[7 empty] | 148 | 0
[7 empty] | 149 | 0
[7 empty] | 150 | 0

## B 1.4
B 1.5 Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Eingabe |  |  | Anmerkungen:
Bruttogrundfläche (analog OIB RL 6) |  | m²
ermittelter Jahresertrag Nachweis durch Berechnung mit für die Auslegung der jeweiligen Energiequelle geeignetem Programm |  | kWh/a
Angabe der Energiequelle; Berechnungsausdruck der Anlagenauslegung wird beigelegt
Ergebnisse
Mindestjahresertrag | 0 | kWh/a
Solljahresertrag | 0 | kWh/a
Punkte Jahresertragsnachweis
Gesamtpunkte Erneuerbare Energiequellen

## C 1.1
C 1.1 Thermischer Komfort im Sommer
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  | Anmerkungen: | Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden
Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer |  |  | 0 |  | Nutzungsstunden pro Jahr |  | h/a
Nachweis OIB RL-6; KB* < 0,4 kWh/(m³a) oder Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % (Jahresbetrachtung) | 20 |  | 20 |  | Übertemperaturgradstunden (maximal zulässig) | 0 | Kh/a
Nachweis ÖNORM B 8110-3 : 2020 Einhaltung mind. Komfortklasse B für alle kritischen Räume und Glasanteil der vertikalen Fassade des Gebäudes <= 35% | 30 |  | 30 |  | Übertemperaturgradstunden- unterschreitung um 20 % | 0 | Kh/a
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für kritische Räume, bei aktiver Kühlung verpflichtend) bei Einhaltung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden | 50 |  | 50
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für kritische Räume, bei aktiver Kühlung verpflichtend) bei Unterschreitung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden um 20 % * | 65 |  | 65
Ausführung Free-Cooling
Zusatzpunkte bei Ausführung einer passiven Kühlung (z.B. freie Nachtlüftung, mechanische Lüftungsanlage, adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 |  | 0
Summe | max. 75 | 0 | 10
* Nähere Ausführungen zu den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden in den Erläuterungen zum KGA 2022 Die Bezugstemperatur beträgt für ganz Vorarlberg 25 °C Bei einer Nutzungszeit von 2860 h/a dürfen maximal 450 Kh/a (Übertemperaturgradstunden) vorliegen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden befindet sich rechts auf diesem Tabellenblatt.
Gering beheizt (+6°C bis 17 °C)
Kriterium | Punkte (gesamt max. 50) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kommissionelle Bewertung | 50
Summe | 50 | 0

## C 1.2
C 1.2 Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 |  | 0
Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 10 |  | 3
Summe |  | 0 | 10

## C 2.1
C 2.1 Messung Raumluftqualität
VOC |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte |  | 0
Kl II | 300 - 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | 500 - 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35
Kl IV | 1.000 – 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| > 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich
Formaldehyd
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte |  | 0
Kl II | 0,04 - 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5
Kl III | 0,08 - 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10
Kl IV | > 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20
Summe |  |  | 0

## D 1.1
D 1.1 Vermeidung von PVC, Kältemittel, Kupfer/Zink und biozider Ausrüstung
Kriterium |  | Punkte (gesamt max. 45) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Vermeidung von PVC | Folien, Fußbodenbelägen und Wandbeläge
| Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe | (M) 0
| Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbeläge (Tapeten) |  |  | 0
| Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im (Projekt bis Kanalschluss) |  |  | 5
| PVC-Verzicht für erdverlegte Abwasserrohre | 5 |  | 0
| Elektroinstallationsmaterialien |  |  | 15
| Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) | 5 |  | 0
| Fenster, Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  |  | 10
| Fenster und Türen / Tore | 5 |  | 0
| Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt | 5 |  | 5
Vermeidung von Kufer/Kupferlegierungen und Zink/ Zinklegierungen | Vermeidung von Kupfer bzw. Kupferlegierungen und Zink bzw. Zinklegierungen im bewitterten Außenbereich | 5 |  | 0
10
Vermeidung von nicht zukunftsfähigen Kältemittel | Einsatz von Kältemittel mit reduzierten Klimafolgen bei Wärmepumpen GWP < 150 | 10 |  | 0
3
Vermeidung von Bioziden | Fassaden aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Fassadenplatten, Fassadenverkleidungen, Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben u.ä. | 5
| Dächer aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach) u.ä. | 5
| Fenster und Außentüren ohne biozide Ausrüstungen | 3
| Sämtliche Dichtstoffe, inkl. Nassversiegelung von Fenstern | 3
Summe |  |  | 0

## D 1.2
D 1.2 Einsatz von Recyclingbeton |  |  |  |  | Nebenrechnung
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen: | Gesamtvolumen [in m³] | 1000
mindestens 30 % des Betonvolumens aller Expositionsklassen werden als RC-Beton ausgeführt; bei diesem Betonvolumen ist der Betonzuschlag mit einem Anteil von mindestens 25 Massen-% der Gesteinskörnungen aus Recyclingmaterial auszuführen; Nachweis über Kennzeichnung auf den Lieferscheinen bzw. mittels Eignungsprüfung Formblatt 1.1 (EN 206) | 10 |  | 10 |  | Baustoffe mit erheblichem Recyclinganteil [in m³] | 200
Verwendung von CO2-armem Zement als Bindemittel bei mind. 70% des technisch umsetzbaren Betonvolumens; Nachweis über Kennzeichnung auf den Lieferscheinen | 5 |  | 0 |  | Recyclinganteil | 20%
Summe |  | 0 | 5

## D 1.3
D 1.3 Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Einsatz von bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile bei tragenden Elementen | 10 | 0 | 0
Einsatz von bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile bei nicht tragenden Elementen | 5 | 0 | 10
Summe |  | 0 | 0
5

## D 2.1
D 2.1 Ökologischer Kennwert des Gebäudes (OI3BG3, BZF) |  |  | Rechenfelder
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
GWP Total CO2 equ. / m² BZF
Punkte OI3 | 0
Punkte GWP | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 110
Summe Punkte Gesamt | 0
gering beheizt (+6 °C bis 17 °C)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
GWP Total CO2 equ. / m² BZF
Punkte OI3 | 0
Punkte GWP | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 175
Summe Punkte Gesamt | 0
frostfrei (bis 5 °C beheizt)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
GWP Total CO2 equ. / m² BZF
Punkte OI3 | 0
Punkte GWP | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 220
Summe Punkte Gesamt | 0
unkonditioniert, offen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
GWP Total CO2 equ. / m² BZF
Punkte OI3 | 0
Punkte GWP | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 240
Summe Punkte Gesamt | 0
Rechenfelder
|  |  |  | Wert | Punkte
|  |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0
|  |  | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 55

## D 2.2
D 2.2 Entsorgungsindikator (EI) |  |  | Rechenfelder
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Punkte Neubau | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 55
gering beheizt (+6 °C bis 17 °C)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 75
frostfrei (bis 5 °C beheizt)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 130
unkonditioniert, offen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 120